ООО «ПЕНЕТРОН КРЫМ»

группа компаний «Пенетрон-Россия»

295000, Россия, г. Симферополь.ул.Глинки, 55 корпус К

тел: + 7 978 722-23-16

Прайс-лист                                  Цены указаны с учетом НДС на 01.06.2018 г.

| Наименование материалов | Гидроизоляционные материалы Пенетрон | Розница 25кг | Розница 5кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенетрон /25кг, 5кг/ | Гидроизоляция проникающая бетонных конструкций. Проникновение до 90см. Расход 1кг/1м2 | 7750 310р/кг | 1600 320р/кг |
| Пенкрит /25кг, 5кг/ | Гидроизоляция конструкционных швов, трещин в статических швах нагруженных бетонных конструкций. При штробе 2*2 см расход 1,5кг м/п | 7250 290р/кг | 1500 300р/кг |
| Пенетрон Адмикс /25кг, 4кг/ | Добавка в бетон для гидроизоляции всей бетонной структуры. Расход - 1% от количества цемента на 1 м3 бетона (4 кг на 1 м3 бетона) | 7750 310р/кг | 1280 320р/кг |
| Пенеплаг /25кг, 4кг/ | Водоостанавливающий гидроизоляционный состав,для мгновенной остановки напорных фонтанирующих течей .Схватываемость 40 сек. | 7250 290р/кг | 1200 300р/кг |
| Ватерплаг /25кг, 5кг/ | Водоостанавливающий гидроизоляционный состав,для быстрой остановки напорных фонтанирующих течей. Схватываемость от 2 до 3 мин. | 4750 190р/кг | 1000 200р/кг |
| Гидрохит проникающий /25 кг/ | Проникающая гидроизоляция до 15см. Расход 1кг/м2 | 4750 190р/кг |
| Гидрохит шовный /25 кг/ | Шовная гидроизоляция. Предотвращает фильтрацию воды через трещины, швы, стыки, ввод коммуникаций, сопряжения и примыкания | 4625 185р/кг |

| Материалы для устройства рабочих швов | розница |
| --- | --- |
| Пенебар | Гидропрокладка Материалы для герметизации рабочих швов на этапе бетонирования/ упаковка 5п.м | 1500 300 р/м.п |
| Сетка /упаковка 10 п.м | Для крепления ПЕНЕБАРА | 550 |
| Ремонтные материалы | От 5 Тонн | Розница |
| Скрепа М500 /крафт-мешок 25кг/ | Восстановление и структурный ремонт бетонных поверхностей. гидроизоляции методом оштукатуривания и торкретирования бетонных и каменных конструкций. | 1125 45р/кг | 1875 75р/кг |
| Скрепа М500 /ведро 25 кг/ |  | 1375 55р/кг | 2000 80р/кг |
| Скрепа М600 /ведро 20кг/ | Инъекцирование швов, трещин, пустот и зазоров (размером более 0,4 мм) между элементами любых строительных конструкций с помощью растворонасоса. | 1300 65р/кг | 1700 85р/кг |
| Скрепа М700 конструкционная /25кг мешок/ | Восстановление геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций, в том числе методом мокрого торкретирования. | 1700 68р/кг | 2150 86р/кг |
| Скрепа М700 /ведро 25кг/ |  | 2125 85р/кг | 2375 95р/кг |

| Название | Инъекционные материалы | От 2 Тонн | Розница |
| --- | --- | --- | --- |
| PenePurFoam N (комп А+Б)/упаковка 44кг/ медленно реагирующая смола | двухкомпонетная полиуратоновая инъекционная смола, не содержащая растворителей. При контакте с водой быстро вспенивается, образуя плотную, твердоэластичную пену с мелокопористой структурой. Используется для остановки напорных течей. | 35544 | 42652.8 |
| PenePurFoam NR(комп А+В) /упаковка44 кг/ быстро реагирующая смола |  | 35544 | 42652.8 |
| PenePurFoam R /упаковка 44 кг/мгновенно реагирующая см |  | 34408 | 41289.6 |
| PenePurFoam 65 /упаковка20кг/ | однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство в пустотах. | 18515 | 22218 |
| PenePurFoam 65 катализатор /упаковка1кг/ |  | 2070 | 2484 |
| PenePurFoam 1K /упаковка 20кг/ | однокомпонентная полиуретановая инъекционная смола. образуя плотную, водонепроницаемую, эластичную пену с закрытой мелкоячеистой структурой. Может использоваться вместе с катализатором | 17266 | 20719 |
| PenePurFoam 1K /упаковка 1 кг/ |  | 2242.5 | 2915 |
| PeneSplit Seal (комп.А+В) /упаковка 43 кг/ | Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций в сухие и влажные трещины, включая подвижные, для их долговременной герметизации. В систему ПенеСплитСил входят два вида смол: ПенеСплитСил (PeneSplitSeal) – медленно реагирующая . ПенеСплитСил С (PeneSplitSeal S)-быстро реагирующая смола | 47259 | 54347 |
| PeneSplit Seal S (комп.А+В)/упаковка 15кг/ |  | - | - |
|  | Материалы для устройства рабочих швов | 1000 П/М | Розница |
| PeneBand S200*1.2 /р.20п.м/ | гидроизоляции швов бетонирования и трещин, которая выдерживает высокое гидростатическое давление воды. Применяется в системе с клеем ПенеПокси. | 10340 517.5р.м/п | 12420 621р.м/п |
| PeneBand S300*1.2 /рул-20п.м/ |  | 15870 793.5р.м/п | 19040 952р.п/м |
| PeneBand S 500* 1.2/р. 20п.м/ |  | 22880 1144р.м/п | 27440 1372р.м/п |
| PenePoxy /фаил -пакет 600мл/шт | однокомпонентный клей, при влажности воздуха затвердевает, превращаясь в эластичный и прочный материал. | 1771 | 2125 |
| PeneBand 200*1 /рулон 25м/ | гидроизоляции швов бетонирования и трещин, которая выдерживает высокое гидростатическое давление воды. Применяется в системе с клеем ПенеПокси. | 9740.50 389.62р.м/п | 11688 467.54р.м/п |
| PeneBand 300*1/рулон 25 м.п |  | 15654.50 626.18р.м/п | 18785 751.42р.м/п |
| PeneBand 500*1/рулон 25 м/ |  | 17393.75 695.75р.м/п | 20872 834.88 |
| ПенеПокси 2К /упаковка 15кг/ | Двухкомпонентный, при полимеризации превращается в прочный и износостойкий материал. Выдерживает высокое гидростатическое давление воды.Высокая адгезия клея к различным материалам (бетон, металл, стекло, пластик); | 7500 500р/кг | 9000 600р/кг |
|  | Оборудование | ОПТ | Розница |
| Насос ручной поршневой ЕК -100 | ручной поршневой насос для полиуретановых, эпоксидных и силикатных составов | Уточнить на момент заказа | 36000 |
| Насос ручной поршневой НДМ-20 | насос отлично подходит для нагнетательных работ на лесах или в небольших помещениях. В аккумуляторе давления материал находится под давлением и может дозировано подаваться в зависимости от потребности (с учетом времени реакции), например, для заполнения трещин микроцементом. | Уточнить на момент заказа | 56000 |
| Электрический насос для инъекции ЕК-200 плужерный | поршневой насос высокого давления с электроприводом, предназначенный для нагнетания полиуретановых одно- или двухкомпонентных смол в строительные конструкции из бетона и железобетона, кирпичную или каменную кладку для их гидроизоляции и укрепления. | Уточнить на момент заказа | 90000 |
|  | Холодный цинк | От Тонны | Розница |
| « Гальванол» аэроз.балллон 520мл | Состав для холодного цинкования тонкопленочное эластичное цинковое покрытие,эффективно защищающее металлы от коррозии. Устойчив к вибрационным,ударным нагрузкам и истиранию,работает в интервале температур от -60 до +150 градусов. Легко наносится (аэрозоль, кисть), работает при низких температурах (до -30 градусов), по влажной поверхности или прямо на ржавчину! | 427 | 510 |
| « Гальванол» евробанка 2кг |  | 1196 598р/кг | 1400 700р/кг |
| « Гальванол»10 кг евроведро |  | 5120 512р/кг | 6000 600р/кг |
| « Гальванол» 40кг евроведро |  | 18400 460р/кг | 22000 550р/кг |
| «Алинол» 1кг евроведро | Металлополимерный алюмонаполненный защитно- декоративный состав. Разработан специально для нанесения поверх состава для холодного цинкования "Гальванол" и имеет декоративный эффект "под горячее цинкование", покрытие выглядит очень ярко и не тускнеет. | 364 | 425 |
| «Алинол» 5кг евроведро |  | 1550 312р/кг | 1825 365р/кг |
| «Алинол» 18кг евроведро |  | 4698 261р/кг | 5490 305р/кг |
|  | Теплоизоляционный материал | От 2 тонн | Розница сНДС |
| Композиция полимерная «Изотерм керамик» 10кг ведро | экологически чистый и безопасный теплоизоляционный материал, не содержит в своем составе ядовитые или вредные субстанции | 3300 330р/кг | 3770 377р./кг |
| ЖКТ Броня Универсал фасовка 5л | Жидкая Керамическая Теплоизоляция сверхтонкая, бюджетная (похожа на Классик и Стандарт)Результат успешного импортозамещающих технологий при производстве. р.при температуре -60 до+140 | 320 | 370 |
| Гидрофобизаторы, очистителе , добавки, антисептики |  |  |
| Гидрофобизатор (суперконцентрат) Типром Д фасовка1л | Не проникающий, плёнкообразующий водоотталкивающий материал. Для отсечённой гидроизоляции(методом инъекции)строительных констр. из известняка,гипса, силикатного кирпича,бетона,штукатурки и...расход – 150-300 мл/м2 | 395р | 466р |
| Типром Д фасовка5л |  | 385 | 452р |
| Гидрофобизатор Типрм К концентрат фасовека1л | Защита от воды бес запаха,наносится на силикатный кирпич,бетон,штукатурку,камень и тд..(р- 150-300 мл/м2 ) | 355 | 420 |
| Гидрофобизатор Типрм К концентрат фасовека5л |  | 337 | 395 |
| Типром У /1литр/ | Состав Гидрофобизирующий без запаха,д. Внутренних работ | 351 | 420 |
| Типром У /5л/ |  | 341 | 410 |
| Типром У 1 /1л/ | Состав Гидрофобизирующий с запахом д. наружних работпо бетону, кирпичу, штукатурки, тротуарной плитки**, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды. | 297 | 370 |
| Типром У 1 /5л/ |  | 288 | 350 |
| Жидкость Гидрофобизирующая Wepost luxe/5л/ | Прозрачный,водозащитный препятствует появлению высолов, препятствует обледенению и загрезнению поверхности | 80 | 110 |
| Модификатор Цвета Типром М/1л/ | Эффект мокрого камня | 315 | 380 |
| Модификатор Цвета Типром М/5л/ | Эффект мокрого камня | 308 | 370 |
| Типром ОФ/1л/ | Очиститель фасадов | 120 | 160 |
| Типром ОФ/5л/ | Очиститель фасадов | 110 | 150 |
| Типром ОЦ/1л/ | Очиститель фасадов | 219 | 275 |
| Типром Плюс Концентрат /1л/ | Очиститель фасадов | 170 | 130 |
| МБР-Х-65/75/90 | Мастика гидроизоляционная холодного применения, 20л | 1150/1160/1210 | 1450/1460/1510 |
| МБКГ-55 | Мастика гидроизоляционная горячего применения, 18 л | 950 | 1250 |

| ПРП - Пористый Резиновый Профиль /цены сформированы при единовременной покупке от 300м/п/ | Уплотнитель стыков сборных конструкций зданий,межпанельных швов,деформационных швов. ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°С до +70°С ПРП-60: для условий с температурным интервалом от -60°С до +70°С К-круглый, П-прямоугольный .300/400/600 – группа плотности * Наценка за плотность 300 – 5% от цены прайс-листа Цена на плотность 600 соответствует ценам прайс листа Наценка на ПРП60 – 10% от цены прайс листа |
| --- | --- |
| ПРП40К10(круглый) | (Вес 0.07кг) | 70 |
| ПРП40К15(круглый) | (вес 0.13кг) | 74 |
| ПРП40К20 (круглый) | (вес0.315кг) | 97 |
| ПРП40К25(круглый) | (вес0.4кг) | 120 |
| ПРП40К30 (круглый) | (вес0.5кг) | 153 |
| ПРП40К35(круглый) | (вес 0.7кг) | 184 |
| ПРП40К40 (круглый) | (вес 0.88кг) | 258 |
| ПРП40К50(круглый) | (вес1.4к)г | 338 |
| ПРП40К60 (круглый) | (вес2кг) | 494 |
| ПРП40К70(круглый) | (3,75кг) | 767 |
| ПРП40К80(круглый) | (вес5.5кг) | 950 |
| ПРП40К90(круглый) | (вес6.8кг) | 1115 |
| ПРП40К100(круглый) | (вес 7.5кг) | 1250 |
| ПРП40К 120(круглый) | (вес11.3кг) | 1895 |
| ПРП40П10*20 (прямоугольный) | (вес 0.18кг) | 87 |
| ПРП40П20*30 (прямоугольный) | (вес 0.45кг) | 180 |
| ПРП40П30*40 (прямоугольный) | (вес 0.87кг) | 260 |
| ПРП40П40*60 (прямоугольный) | (вес 1,83кг) | 450 |
| Клей 88-СА | Показатель прочности составляет 11 кгс/1 кв. см. С его помощью удается склеить поролон, резину, металлические поверхности, каучук, пластмасс, бетон... Тара 1л/2,4л/10л | 450/950/3500 |
| Бентонитовые Маты |  | 360р/м2 | 400р/м2 |
| Бентонитовый шнур 10*20 |  | 150р/м/п | 180р/м/п |
| Бентонитовый шнур 20*25 |  | 215р/м/п | 250р/м/п |

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШПОНКИ изготавливаются под заказ

| Для «холодных» швов бетонирования | вид |  |
| --- | --- | --- |
| БУР-200 (П) |  |  |
| ЦР-240П (П) |  |  |
| ЦР-320П (П) |  |  |
| ЦР-400П(П) |  |  |
| БУР-200 (Р) |  |  |
| ЦР-220Р (Р) |  |  |
| ЦР-270Р (Р) |  |  |
| ЦР-320Р (Р) |  |  |
| ОП-200П (П) |  |  |
| ОП-240П (П) |  |  |
| ОП-320П (П) |  |  |
| ОП-400П (П) |  |  |
| ОП-220Р (Р) |  |  |
| ОП-270Р(Р) |  |  |
| РЕМ-250 (Р/Т) |  |  |
| РЕМ-250КР (Р) |  |  |
| РЕМ-300КР (Р) |  |  |
| РЕМ-210/30 (П) |  |  |
| РЕМ-230/50 (П) |  |  |

| Специальные профили | ВИД |  |
| --- | --- | --- |
| Комбинированная с набухающими шнурами |
| ВК-120 (Р/П) |  |  |
| ВК-150 (П) |  |  |
| ДК-120 (П) |  |  |
| Шпонки для конструкций «стена в грунте» |
| ЦДР-120 (Р) |  |  |
| ЦДР-120 (Т) |  |  |
| СВГ-120 (Р) |  |  |
| СВГ-120 (П) |  |  |
| СВГ-150 (П) |  |  |

Шпонки ЦД, ЦДР и ЦР поставляются с крепежными скобами из расчета 6 шт./пог.м, ВК-120 и ВК-150 с крепежом 3 шт. на пог.м

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП

| УВ – 120/120 (П) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УДВ-210/50 |  |  |
| РЕМ-У-120/30 |  |  |

## Организация предоставляет услуги по снабжению, закупке и поставке строительных материалов на территории Республики Крым.

## Специализируется в тонкостях гидроизоляции и осуществляет поставку от завода изготовителя, ОПТ и розница. Доставка и выезд технолога по Крыму.

## - Техническое обследования объекта с составлением Акта ТО: установление причин нежелательной воды, рекомендации.

## - Консультация через форму электронной почты и с выездом на объект.

## - Составления акта технического осмотра с рекомендациями по устранению нежелательной воды
-Технологический проект с указанием ТМ и контактов поставщиков материалов -
- Технологический проект гидроизоляционных работ
- Шеф-монтаж технологии применения материалов системы ПЕНЕТРОН
- Смета в Гранд Смете
- Составления технологической карты проведения гидроизоляционных работ.
- Технадзор за проведением гидроизоляционных работ с применением материалов ПЕНЕТРОН

## Проведения гидроизоляционных работ любой сложности,
             в том числе безнадежных объектов, с гарантией !

## Узнать подробнее о материалах PENETRON вы можете

## на нашем сайте penetron-crimea.su